Технико-коммерческое предложение

Весы автомобильные

ТРЭК М8200Б-15/30-05-М06-H8C-5T-800-БФ

Заказчик: ${customerName}

Место установки: ${instalationPlace}

Запрос: ${expiredDate}

| Перечень оборудования | Цена по прайсу руб. с НДС 20% |
| --- | --- |
| Автомобильные весы ТРЭК М8200Б-15/30-05-М06-Н8С-5Т-800-БФ | 492 455 |
| Пандусы (комплект 4 шт.) | 71 036 |
| Итого (с НДС) | 563 491 |

Весы поставляются настроенные и поверенные

Срок и условия поставки

Срок Отгрузки весов и оборудования: Отгрузка осуществляется в течение 10-15 (согласовывается при заключении договора) календарных дней с момента поступления предоплаты.

Условия оплаты: Предоплата 50% остальные 50% по уведомлению о отгрузке оборудования.

Условия поставки: Самовывоз, возможна доставка весов автотранспортом Исполнителя к месту установки за дополнительную плату.

Гарантийный срок эксплуатации весов – 12 месяцев от даты отгрузки весов.

Назначение весов

Автомобильные весы «ТРЭК» предназначены для взвешивания грузовых малотоннажных автомобилей. Весы «ТРЭК» - оптимальное решение для тех кому нужны мобильные легкие в переносе весы не требующие перекалибровки при установке на новом месте. Весы могут быть использованы в различных климатических зонах и отличаются повышенной сопротивляемостью к воздействиям агрессивных сред и механическим нагрузкам. Весы обеспечивают высокую точность взвешивания и простоту в обслуживании устанавливаются на твердой поверхности с несущей способностью не менее 20кг/см2. Отсутствие необходимости подготовки фундамента значительно снижает трудозатраты и стоимость монтажных работ.

- Технические характеристики:

| Наименование характеристики | М8200Б-15/30-05-М06-Н8С-5Т-800-БФ |
| --- | --- |
| Пределы взвешивания, кг: - наибольший (Min) - наименьший (Max) | 15000/30000 100 |
| Дискретность d, кг | 5/10 |
| Цена поверочного деления е, кг | 5/10 |
| Число поверочных делений, n | 3000/3000 |
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | Средний (III) |
| Пределы допускаемой погрешности, кг: - при первичной поверке, в интервалах: св. 100кг до 2500кг включительно св. 2500кг до 10000кг включительно св. 10000кг до 15000кг включительно св. 15000кг до 20000кг включительно св. 20000кг до 30000кг включительно | 2.5 5 7.5 10 15 |
| Диапазон выборки массы тары | От 0 до 100% Max |
| Нагрузка на ось, тонн | 7.5 |
| Кол-во датчиков | 8 |
| Параметры электрического питания: - напряжение, В - частота, Гц - потребляемая мощность, ВА, не более | 220 501 30 |
| Число секций в грузоприемном устройстве (ГПУ): | 2 |
| Габаритные размеры секции ГПУ (ДхШхВ), мм. | 5000х800х160 |
| Диапазон рабочих температур, С: - для ГПУ и весоизмерительных тензодатчиков - для вторичной аппаратуры | От минус 35 до плюс 40 От минус 35 до плюс 40 |
| Средний срок службы, лет | 12 |

- Применяемые в весах тензодатчики

В весах применены тензодатчики H8C-C3-5т производства компании  Zemic USA inc. Корпус тензодатчика выполнен из стали с никелевым покрытием. Герметизация с применением лазерной сварки обеспечивает степень защиты IP67 в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050,ГОСТ 14254-96). В весах применяются заводские тензодатчики ZEMIC, специально изготавливаемые для России. ООО НПП «Метра» осуществляет закупку и поставку датчиков с  предприятия изготовителя, что исключает вероятность поставки менее качественных датчиков изготовленных для стран юго-восточной Азии и незаконно ввозимых в Россию.

Тип …………………………….………….….. Балка сдвига;

Герметичность………………..……………...IP 67;

Материал……………………….………….... Конструкционная сталь;

Защита от перегрузки ..…………………… 300%;

Класс точности ………..…………………… С3;

- Особенности конструкции:

- Все модели весов поставляются стандартным грузовым транспортом, дополнительное разрешение на транспортировку весов не требуются.

- Простота обслуживания и чистки весов.

- Покрытие поверхности весов износостойкой краской.

- Герметичное исполнение соединительных коробок для надежной работы измерительной системы весов, установленных под открытым небом.

- Встроенная защита от грозовых наводок. Защита тензодатчиков и весового терминала.

- Весоизмерительный прибор

В составе весов поставляется весоизмерительный прибор Микросим-0601-БМ-2.1-К (Сертификат №34749 RU.C.28.010.A, Государственный Реестр №25939-08 от 31.12.08). В нем сочетаются простота эксплуатации, широкие пользовательские возможности. «Микросим» имеет пыле - и влагозащищенное исполнение передней панели, прочный корпус из литого алюминия, клавиатура рассчитана на длительное и интенсивное использование.

Стандартные функции:

- Производить выборку массы тары;

- Устанавливать индикацию на нуль;

- Производить автоподстройку нуля;

- Диагностировать состояние сигналов и индицировать возникающие неисправности.

- Выводить данные о взвешиваниях на компьютер по интерфейсам RS232 или RS 485.

- Программное обеспечение, поставляемое в составе весов

В составе автомобильных весов поставляется программное обеспечение ASNet. Автоматизированное рабочее место весовщика на базе программы ASNet позволяет вести строгий учёт взвешиваемых грузов. В базу данных программы заносятся сведения о производимых операциях взвешивания (данные о грузе, автомобиле, поставщике и получателе). Журнал смен позволяет отследить, кто и когда производил взвешивание (каждый весовщик входит в программу и работает под своим паролем). В журнал событий автоматически заносятся данные о всех несанкционированных и аварийных ситуациях таких как проезд по весам без взвешивания, отключение весов. В программе организован алгоритм двойного взвешивания (Данные об автомобиле заносятся один раз при первом взвешивании, при повторном взвешивании после загрузки или разгрузки в программе вычисляются вес нетто, брутто и тара.). В программе учтена  возможность управления загрузкой на весах, ввод данных о проценте  сорности взвешиваемого материала. Также организована развитая система отчётов и распечатки сопроводительных документов, с помощью которой можно легко сформировать отчёт за интересующий период времени (час, день, месяц, год) по любым критериям (перевозимый груз, поставщик, покупатель, автомобиль, водитель). При помощи  дополнительного модуля данные о взвешиваниях могут передаваться в режиме реального времени в программу 1С, что позволяет производить выписку отгрузочных документов (Накладная ТОРГ-12, счет-фактура) по факту операции взвешивания.  Данный модуль также позволяет связать справочники данных 1С предприятие и ASNet и выполнять их синхронизацию с задаваемой периодичностью.

- Комплектация:

- Грузоприемное устройство (ГПУ) из 2-ух секций

- Кабель длиной 30м.

- Соединительные коробки М4807-4ПА-01 – 2шт.

- Приборный блок грозозащиты М4002-2

- Весовой терминал М0601-БМ-2.1-К

- Программное обеспечение для учета грузов на автомобильных весах AsNet

- Паспорт и руководство по эксплуатации

- Поверка

Поверка производится после установки весов на предприятии в соответствии с методикой поверки, утвержденной «РОСТЕСТ-МОСКВА» и входящей в паспорт на весы. Межповерочный интервал - 12 месяцев.